## 4.9  เกณฑ์การตรวจสอบป้าย ระดับ 1

เกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ปี พ.ศ. 2555

ประเภทการตรวจสอบประจำปี

ประเภท   ป้าย ความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15  เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตาราง เมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

ระดับ 1  (เกณฑ์ขั้นต่ำ)

ขอบเขต

- เกณฑ์การตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน เกณฑ์การตรวจสอบฯ ข้อ 18 (2)  โดยเป็นมาตรฐานทางราชการ

- การตรวจสอบประจำปีให้เน้นการตรวจสอบเรื่องการดูแลและบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ ตามแผนการที่กำหนดไว้ในรายงานการตรวจสอบใหญ่

- การตรวจสอบใช้หลักการสังเกตด้วยสายตา และใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ตรวจสอบ อาจใช้เครื่องมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได้ เช่น ตลับเมตร เครื่องวัดแสง/เสียง และเครื่องวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไม่ใช่การประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม

- เกณฑ์จะต้องได้รับการปรับปรุงเป็นประจำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ไม่ว่าอาคารที่ตรวจสอบนั้นจะต้องปฎิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ขณะก่อสร้าง ซึ่งมีเป้าหมายเพียงคำนึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใช้งานอาคารเท่านั้น

- ผู้ตรวจสอบอาคารหรือผู้ใช้เกณฑ์ตรวจสอบฉบับนี้ ถือว่าเป็นผู้มีความรู้เรื่องข้อกำหนดและเจตนารมณ์ของมาตรฐานและกฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างดี และเป็นผู้ที่มีเกียรติด้วยการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเป็นธรรม

- เกณฑ์การตรวจสอบอาคาร จะแบ่งออกตามประเภทอาคารที่เข้าข่ายต้องได้รับตรวจสอบ โดยเกณฑ์นี้ให้ใช้เฉพาะป้าย ที่เข้าข่ายตามกฎหมายตรวจสอบทั้งติดตั้งบนอาคาร และก่อสร้างเป็นป้ายโดยเฉพาะ

- ในแต่ละรอบปีของการตรวจสอบประจำปีให้ตรวจสอบอาคารอย่างน้อย 2 ครั้ง ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ให้ผู้ตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ด้วย

- ผู้ตรวจสอบอาคารต้องตรวจสอบอาคารอย่างน้อยตามเกณฑ์ในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งสำหรับป้ายแต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การตรวจสอบฉบับนี้ให้เป็นการตกลงเฉพาะระหว่างผู้ตรวจสอบอาคารกับเจ้าของอาคาร

- หากเจ้าของอาคารไม่สามารถแก้ไขตามข้อเสนอแนะทันเวลา ให้ผู้ตรวจสอบอาคารเขียนกำหนดการแล้วเสร็จตามความเห็นร่วมกับเจ้าของอาคาร และให้เจ้าของอาคารลงนามรับรอง

วัตถุประสงค์

- การตรวจสอบปีนี้จะมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตทั้งชีวิตและทรัพย์ของประชาชนผู้อาศัยใกล้เคียง และผู้สัญจรไปมา เป็นสำคัญ เพื่อให้ป้ายมีสภาพความปลอดภัยในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

- การตรวจสอบปีนี้จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลป้าย

- ชื่อป้าย

- ชื่อเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย

- ที่ตั้งของป้าย

- ป้ายเริ่มใช้งานตั้งแต่ วัน/เดือน/ปี

- ข้อมูลกายภาพและการใช้งานป้าย (ให้กรอกข้อมูลเท่าที่มี)

  - ป้ายกว้าง		เมตร

  - ป้ายสูง		เมตร

  - โครงสร้างสำหรับติดตั้งป้าย สูง		เมตร

- แบบ/เอกสารที่ใช้ตรวจ

- ลักษณะโครงสร้างป้าย

- มีระบบประกอบป้าย ได้แก่

- มีระบบป้องกันอัคคีภัย (ถ้ามี) ได้แก่

- วัตถุอันตราย/เสี่ยงสูงที่มี(จำนวน/ปริมาณ)

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร

1.	การตรวจสอบครั้งที่แล้วได้รับใบ ร1. (ว/ด/ป)

โดยผู้ตรวจสอบหมายเลข

2.	มีแผนการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอาคารหรือไม่

(ถ้ามี) ปฏิบัติตามแผนหรือไม่

3.	ช่วงวันที่ตรวจสอบครั้งนี้ (ว/ด/ป)

ถึง

4.	ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ

- ชื่อผู้แทนเจ้าของป้าย นำเดินตรวจสอบ

| เกณฑ์การตรวจสอบป้าย |  | ผล | รายละเอียด อ้างอิง/ลำดับที่ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | x |  |  |
| 1 ความมั่นคงแข็งแรง |  |  |  |  |  |
| ตรวจพินิจ โครงสร้างที่ป้ายติดตั้ง และป้ายมีสภาพมั่นคงแข็งแรง และไม่มีสิ่งที่อาจทำให้เกิดเป็นอันตรายต่อโครงสร้าง เช่น วัชพืช สนิม ผุกร่อน ฯลฯ |  |  |  |  |
| มีการตรวจสอบการบำรุงรักษาความมั่นคงแข็งแรงเป็นประจำ |  |  |  |  |
| 2. ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า |  |  |  |  |
| 1. มีการตรวจสอบการบำรุงรักษาระบบป้องกันฟ้าผ่าเป็นประจำ |  |  |  |  |
| 2. ให้แน่ใจว่า สายดินไม่ขาด และขนาดสายดินไม่ต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด |  |  |  |  |
| 3. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง |  |  |  |  |
| 1. มีการตรวจสอบการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสายดินเป็นประจำ |  |  |  |  |
| 2. ให้แน่ใจว่า สายดินไม่ขาด และขนาดสายดินไม่ต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด |  |  |  |  |
| 4. ระบบอุปกรณ์อื่นๆ (ถ้ามี) |  |  |  |  |
| 1. มีการตรวจสอบการบำรุงรักษาบันได ราวจับ และราวกันตกเป็นประจำ |  |  |  |  |
| 5. อื่นๆ (ถ้ามี) |  |  |  |  |
| 1. ไม่พบสิ่งปลูกสร้างอื่นอยู่ใต้ป้าย (กรณีป้ายที่โครงสร้างป้ายอยู่บนพื้นดิน) เช่น ร้านค้า ตู้โทรศัพท์ หรือตู้เอทีเอ็ม ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้สอยสิ่งปลูกสร้างนั้นมีความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตจากแรงดันชั่วขณะช่วงกระแสไฟฟ้าไหลลงดินขณะที่ป้ายได้รับฟ้าผ่า ในภาวะฝนฟ้าคะนอง |  |  |  |  |

หมายเหตุ

ผล	หมายถึง	ผลการตรวจสอบโดยใช้ทักษะของผู้ตรวจสอบอาคารด้วยการพิเคราะห์ พิจารณา ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร

ผล   /	หมายถึง	ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่า ผ่าน ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคารที่กำหนดไว้ ณ วันที่ตรวจสอบ

ผล   x	หมายถึง	ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่าเจ้าของอาคารจะต้องปรับปรุงแก้ไขตามรายละเอียดคำแนะนำให้แก้ไข ให้แล้วเสร็จเสียก่อน จากนั้น ผู้ตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเป็นผลพินิจ ก ในการตรวจสอบประจำปีหรือตรวจสอบใหญ่ ฉบับแก้ไข หรือ ฉบับคราวถัดไป

สรุปความเห็นจากผู้ตรวจสอบการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารขอรับรองว่าได้ทำการตรวจสอบสภาพป้ายดังกล่าว โดยผลการตรวจสอบป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้ายถูกต้อง และเป็นจริงตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังได้ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครอง  หรือ ผู้ดูแลป้าย ได้รับทราบผลการตรวจสอบสภาพป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้ายตามรายงานข้างต้นอย่างครบถ้วนแล้ว  และในการนี้บุคคลผู้รับผิดชอบป้ายดังกล่าวได้ทำแผนงานประกอบ การปรับปรุงแก้ไขป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้ายตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบอาคารแนบมาพร้อมกับรายงานฉบับนี้ด้วย

(.....................................................................)

ผู้ตรวจสอบอาคาร

ข้าพเจ้าในฐานะ เจ้าของป้าย ผู้ครอบครอง  หรือ ผู้ดูแลป้าย ขอรับรองว่าได้มีการตรวจสอบป้ายตามรายงานดังกล่าวข้างต้นจริง โดยการตรวจสอบป้ายนั้นกระทำโดยผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งข้าพเจ้ายังได้รับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบอาคารอีกด้วย พร้อมกันนี้ยังได้จัดทำแผนในการปรับปรุงแก้ไขมาพร้อมกับรายงานการตรวจสอบป้ายในครั้งนี้ด้วย ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในรายงานดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(.....................................................................)

เจ้าของป้าย หรือผู้รับมอบอำนาจ

รายละเอียดคำแนะนำให้แก้ไข จากผลการตรวจสอบ

ชื่อป้าย...................................................................................................

| รูปภาพ | ลำดับที่ วันที่ |
| --- | --- |
|  | เรื่อง |
|  | สถานที่ |
|  | คำบรรยายประกอบภาพ |
|  | กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ |
|  | เจ้าของป้ายลงนาม ( ) |
| รูปภาพ | ลำดับที่ วันที่ |
|  | เรื่อง |
|  | สถานที่ |
|  | คำบรรยายประกอบภาพ |
|  | กำหนดวันที่แก้ไขแล้วเสร็จ |
|  | เจ้าของป้ายลงนาม ( ) |

# Text boxes

ด้านหลัง