## 3.9  หลักเกณฑ์การตรวจสอบป้าย

หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ปี พ.ศ. 2558

ประเภทการตรวจสอบ (ตรวจสอบประจำทุก  3 ปี)

ประเภท ป้าย ความสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15  เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตาราง เมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่  25 ตารางเมตรขึ้นไป

ระดับ 1  (เกณฑ์ขั้นต่ำ)

ขอบเขต

- เกณฑ์การตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน เกณฑ์การตรวจสอบฯ ข้อ 18 (2)  โดยเป็นมาตรฐานทางราชการ

- การตรวจสอบใช้หลักการสังเกตด้วยสายตา และใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ตรวจสอบ อาจใช้เครื่องมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได้ เช่น ตลับเมตร ระดับน้ำ  การตรวจสอบอาคารนี้ไม่ใช่การประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม

- เกณฑ์จะต้องได้รับการปรับปรุงเป็นประจำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ไม่ว่าอาคารที่ตรวจสอบนั้นจะต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ขณะก่อสร้าง ซึ่งมีเป้าหมายเพียงคำนึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใช้งานอาคารเท่านั้น

- ผู้ตรวจสอบอาคารหรือผู้ใช้เกณฑ์ตรวจสอบฉบับนี้ ถือว่าเป็นผู้มีความรู้เรื่องข้อกำหนดและเจตนารมณ์ของมาตรฐานและกฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างดี และเป็นผู้ที่มีเกียรติด้วยการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเป็นธรรม

- ในแต่ละรอบปีของการตรวจสอบใหญ่ให้ตรวจสอบอาคารอย่างน้อย 2 ครั้ง ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ให้ผู้ตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์ด้วย

- ผู้ตรวจสอบอาคารต้องตรวจสอบอาคารอย่างน้อยตามเกณฑ์ในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งสำหรับอาคารแต่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การตรวจสอบฉบับนี้ให้เป็นการตกลงเฉพาะระหว่างผู้ตรวจสอบอาคารกับเจ้าของอาคาร

- หากเจ้าของอาคารไม่สามารถแก้ไขตามข้อเสนอแนะทันเวลา ให้ผู้ตรวจสอบอาคารเขียนกำหนดการแล้วเสร็จตามความเห็นร่วมกับเจ้าของอาคาร และให้เจ้าของอาคารลงนามรับรอง

วัตถุประสงค์

- การตรวจสอบปีนี้จะมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตทั้งชีวิตและทรัพย์ของประชาชนผู้อาศัยใกล้เคียง และผู้สัญจรไปมา เป็นสำคัญ เพื่อให้ป้ายมีสภาพความปลอดภัยในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

- การตรวจสอบปีนี้จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1 สอดคล้องกฎหมายที่ขออนุญาต

ข้อมูลป้าย

- ชื่อป้าย

- ชื่อเจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย

- ที่ตั้งของป้าย

- ป้ายเริ่มใช้งานตั้งแต่ วัน/เดือน/ปี

- ข้อมูลกายภาพและการใช้งานป้าย (ให้กรอกข้อมูลเท่าที่มี)

  - ป้ายกว้าง		เมตร

  - ป้ายสูง		เมตร

  - โครงสร้างสำหรับติดตั้งป้าย สูง		เมตร

- แบบ/เอกสารที่ใช้ตรวจ

- ลักษณะโครงสร้างป้าย

- มีระบบประกอบป้าย ได้แก่

- มีระบบป้องกันอัคคีภัย (ถ้ามี) ได้แก่

- วัตถุอันตราย/เสี่ยงสูงที่มี(จำนวน/ปริมาณ)

- แบบขออนุญาตก่อสร้าง             มี             ไม่มี

- พิกัดที่ตั้งอาคาร (ละติจูด ,ลองติจูด)

- เลขที่โฉนดที่ดิน

- ลักษณะกิจกรรมการใช้อาคารในปัจจุบัน

- เลขที่กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎกระทรวงกำหนด

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร

1.     การตรวจสอบครั้งที่แล้วได้รับใบ ร1. (ว/ด/ป)

โดยผู้ตรวจสอบหมายเลข

2.    มีแผนการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงอาคารหรือไม่

(ถ้ามี) ปฏิบัติตามแผนหรือไม่

3.    ช่วงวันที่ตรวจสอบครั้งนี้ (ว/ด/ป)

ถึง

3.    ชื่อและรายละเอียดของผู้ตรวจสอบ

4.    ชื่อผู้แทนเจ้าของป้าย นำเดินตรวจสอบ

| หลักเกณฑ์การตรวจสอบป้าย |  | ผล | รายละเอียด อ้างอิง/ลำดับที่ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( | ( |  |  |
| ความมั่นคงแข็งแรง |  |  |  |  |
| ตรวจพินิจ ฐานรากหรือโครงสร้างที่ป้ายติดตั้ง มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ไม่พบสิ่ง |  |  |  |  |
| บอกเหตุของการทรุดตัวของฐานรากหรือโครงสร้างที่ป้ายติดตั้งอยู่ ไม่มีร่องรอย |  |  |  |  |
| การทรุดตัว แตกร้าว หรือผุกร่อน |  |  |  |  |
| ตรวจพินิจ โครงสร้างของป้าย มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ไม่พบสิ่งบอกเหตุ ใน |  |  |  |  |
| ความไม่มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างป้าย การผุกร่อนของโครงสร้างป้ายที่เป็น |  |  |  |  |
| เหล็ก การเป็นสนิมมากของเหล็กยึด สกรู น็อตยึด หมุดยึดรูปทรงอาคารอยู่ใน |  |  |  |  |
| ลักษณะตั้งตรงแนวดิ่ง |  |  |  |  |
| ตรวจพินิจ ป้าย มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่พบเห็นสิ่งบ่งชี้ใดๆ ถึง การสูญหาย |  |  |  |  |
| ของชิ้นส่วนสกรู น็อตยึด หมุดยึด และการหลุดร่วงของชิ้นส่วนของป้ายโดยง่าย |  |  |  |  |
| ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า |  |  |  |  |
| ตรวจพบ ระบบรากสายดิน อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สภาพจุดยึดต่างๆ แน่น ไม่พบ |  |  |  |  |
| สิ่งบ่งชี้ที่แสดงถึงการขาดของสายไฟ การหลุด การหลวมของจุดยึดต่างๆ มี |  |  |  |  |
| ขนาดสายทองแดง ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานกำหนด |  |  |  |  |
| ตรวจพบ มีตัวนำล่อฟ้า ตัวนำต่อลงดิน เชื่อมต่อกับระบบรากสายดิน ขนาด |  |  |  |  |
| สายตัวนำ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ในกรณีโครงสร้างป้ายเป็นโครงสร้างเหล็ก อาจ |  |  |  |  |
| ใช้โครงสร้างเหล็กเป็นตัวนำล่อฟ้า ตรวจพินิจ ไม่พบสิ่งบ่งชี้ที่แสดงถึงการขาด |  |  |  |  |
| ของสายไฟ การหลุด การหลวมของจุดยึดต่างๆ |  |  |  |  |
| ตรวจบันทึกการบำรุงรักษา พบการบำรุงรักษาตามคาบเวลากำหนด |  |  |  |  |
| ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง |  |  |  |  |
| ตรวจพบ กลองสวิทช์ตัดตอน กันน้ำ อยู่ในสภาพ เรียบร้อย ไม่ผุกร่อน มี |  |  |  |  |
| ระบบป้องกันไฟรั่วติดตั้งไว้ ปิดฝาเรียบร้อย สายไฟไม่มีขนาดต่ำกว่า |  |  |  |  |
| มาตรฐานกำหนด มีสายดินต่อลงในดินในสภาพสมบรูณ์ การต่อสายไฟ |  |  |  |  |
| เป็นไปตามมาตรฐานเรียบร้อย |  |  |  |  |
| ตรวจบันทึกการบำรุงรักษา พบการบำรุงรักษาตามคาบเวลากำหนด |  |  |  |  |
| ระบบอุปกรณ์อื่นๆ (ถ้ามี) |  |  |  |  |
| สภาพบันไดขึ้นลง ราวจับ ราวกันตก มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ไม่พบการผุกร่อนที่ |  |  |  |  |
| อาจเป็นอันตรายต่อการใช้งาน |  |  |  |  |
| อุปกรณ์อื่นๆ (ระบุ ถ้ามี)............................................................................... |  |  |  |  |
| การประกันความรับผิดตามกฎกระทรวงกำหนด |  |  |  |  |
| จัดให้มีการประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ |  |  |  |  |
| บุคคลภายนอก พ.ศ.2548 |  |  |  |  |

หมายเหตุ

ผล	หมายถึง	ผลการตรวจสอบโดยใช้ทักษะของผู้ตรวจสอบอาคารด้วยการพิเคราะห์ พิจารณา ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร

ผล   /	หมายถึง	ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่า ผ่าน ตามเกณฑ์การตรวจสอบอาคารที่กำหนดไว้ ณ วันที่ตรวจสอบ

ผล    x	หมายถึง	ผลการตรวจสอบอาคารที่ผู้ตรวจสอบอาคารมีความเห็นว่าเจ้าของอาคารจะต้องปรับปรุงแก้ไขตามรายละเอียดคำแนะนำให้แก้ไข ให้แล้วเสร็จเสียก่อน จากนั้น ผู้ตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเป็นผลการแก้ไขและรายงานต่อพนักงานท้องถิ่นต่อไป

สรุปความเห็นจากผู้ตรวจสอบการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ตรวจสอบอาคารขอรับรองว่าได้ทำการตรวจสอบสภาพป้ายดังกล่าว โดยผลการตรวจสอบป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้ายถูกต้อง และเป็นจริงตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังได้ให้เจ้าของป้าย ผู้ครอบครอง  หรือ ผู้ดูแลป้าย ได้รับทราบผลการตรวจสอบสภาพป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้ายตามรายงานข้างต้นอย่างครบถ้วนแล้ว  และในการนี้บุคคลผู้รับผิดชอบป้ายดังกล่าวได้ทำแผนงานประกอบ การปรับปรุงแก้ไขป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้ายตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบอาคารแนบมาพร้อมกับรายงานฉบับนี้ด้วย

(.....................................................................)

ผู้ตรวจสอบอาคาร

ข้าพเจ้าในฐานะ เจ้าของป้าย ผู้ครอบครอง  หรือ ผู้ดูแลป้าย ขอรับรองว่าได้มีการตรวจสอบป้ายตามรายงานดังกล่าวข้างต้นจริง โดยการตรวจสอบป้ายนั้นกระทำโดยผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งได้รับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งข้าพเจ้ายังได้รับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบอาคารอีกด้วย พร้อมกันนี้ยังได้จัดทำแผนในการปรับปรุงแก้ไขมาพร้อมกับรายงานการตรวจสอบป้ายในครั้งนี้ด้วย ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในรายงานดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(.....................................................................)

เจ้าของป้าย หรือผู้รับมอบอำนาจ

ตัวอย่าง

รายละเอียดคำแนะนำให้แก้ไข จากผลการตรวจสอบ

|  | ลำดับที่ : 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 |
| --- | --- |
|  | เรื่อง : การชำรุดสึกหรอของป้าย |
|  | สถานที่: ดาดฟ้าอาคาร |
|  | คำบรรยายประกอบภาพ : ตรวจสอบพบโครงสร้างป้ายเป็นสนิมผุกร่อน ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของป้าย |
|  | กำหนดแล้วเสร็จ : |
|  | ผู้แทน / เจ้าของอาคารลงนาม (……………………………………………) ………………………………… |

|  | ลำดับที่ : 2 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 |
| --- | --- |
|  | เรื่อง : ระบบไฟฟ้าป้าย |
|  | สถานที่: บริเวณฐานป้าย |
|  | คำบรรยายประกอบภาพ : ตรวจสอบพบตู้ควบคุมไฟฟ้าป้ายอยู่ในสภาพชำรุด ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน |
|  | กำหนดแล้วเสร็จ : |
|  | ผู้แทน / เจ้าของอาคารลงนาม (……………………………………………) ………………………………… |